## Resumen
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
|  | Fecha: | 2018-03-01
Obra: | INSTALACION DE BOMBAS DE GAS CLORO
Ciudad: | Irapuato, Guanajuato | Cod. Obra: | PRO Gas Cloro
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Partida | Concepto |  | Importe
A | INSTALACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN |  | 53280.5
B | INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO |  | 16206.2
D | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN |  | 0
D1 | Sistema de cloración |  | 240048.98
D2 | Sistema eléctrico |  | 30109.17
D | TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN |  | 270158.15
Total del presupuesto mostrado sin IVA: |  |  | 339644.85
IVA 16.00% |  |  | 54343.176
Total del presupuesto mostrado: |  |  | 393988.026
(* TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. *)

## Presupuesto
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Obra: | INSTALACION DE BOMBAS DE GAS CLORO |  |  | Fecha: | 2018-03-01
Lugar: | Irapuato, Guanajuato |  |  | Cod. Obra: | PRO Gas Cloro
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
INSTALACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN
GC-001 | Colocación de dosificador de Gas Cloro modelo VR4 marca Archer Instruments operado a vacío para montaje en cilindro de 68 Kg. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 10 | 1261.41 | 12614.1 | 3.714%
GC-002 | Colocación de cilindro de 68 Kg para gas cloro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 10 | 807.3 | 8073 | 2.377%
GC-003 | Colocación de Bomba horizontal, inoxidable, centrifuga de apoyo de 2 HP marca Altamira. Incluye: herramienta, equipo, soldaduras, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 10 | 1311.86 | 13118.6 | 3.862%
GC-004 | Colocación de Cople de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, soldaduras, cortes, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 50 | 12.47 | 623.5 | 0.1836%
GC-005 | Colocación de Reducción Bushing de Fo.Go. de 1" X 3/4" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 20 | 17.7 | 354 | 0.1042%
GC-006 | Colocación de Tubería de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Tramo | 40 | 168.18 | 6727.2 | 1.981%
GC-007 | Colocación de Codo de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 100 | 19.4 | 1940 | 0.5712%
GC-008 | Colocación de Niple de cuerda corrida de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 60 | 19.4 | 1164 | 0.3427%
GC-009 | Colocación de Niple de Fo.Go. de 1" x 1" (longitud x diámetro). Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 40 | 19.78 | 791.2 | 0.2329%
GC-010 | Colocación de Niple de Fo.Go. de 1 1/2" x 1" (longitud x diámetro). Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 40 | 21.02 | 840.8 | 0.2476%
GC-011 | Colocación de Niple de Fo.Go. de 2 1/2" x 1" (longitud x diámetro). Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 40 | 21.02 | 840.8 | 0.2476%
GC-012 | Colocación de Tee de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 40 | 21.48 | 859.2 | 0.253%
GC-013 | Colocación de Tuerca Unión de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 40 | 21.02 | 840.8 | 0.2476%
GC-014 | Colocación de Válvula para alta presión, cuerpo de bronce de 1" de diámetro, extremos roscados (cuerda interior). Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 40 | 36.04 | 1441.6 | 0.4244%
GC-015 | Colocación de Reducción cónica, de Bronce para manguera de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 10 | 19.4 | 194 | 0.05712%
GC-016 | Colocación de Manguera para alta presión negra de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | m | 50 | 9 | 450 | 0.1325%
GC-017 | Colocación de Abrazadera sin fin para manguera de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 40 | 8.78 | 351.2 | 0.1034%
GC-018 | Colocación de Manguera naranja corrugada, para protección de 1/2" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | m | 150 | 5.45 | 817.5 | 0.2407%
GC-019 | Colocación de Manguera de pvc transparente de 3/8" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | m | 150 | 8.26 | 1239 | 0.3648%
| TOTAL INSTALACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN |  |  |  | 53280.5 | 15.69%
| INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO |  |  |  |  | 0%
GC-020 | Colocación de arrancador a tensión reducida 2 hp 440v marca SIEMENS. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 10 | 672.64 | 6726.4 | 1.98%
GC-021 | Colocación de gabinete metálico de 30 x 30 x 15 cms. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 10 | 403.84 | 4038.4 | 1.189%
GC-022 | Colocación de Interruptor 3 x 6ª. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 10 | 122.24 | 1222.4 | 0.3599%
GC-023 | Colocación de selector 2 posiciones. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | Pieza | 10 | 164.8 | 1648 | 0.4852%
GC-024 | Colocación de cable cal 12. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | m | 200 | 6.54 | 1308 | 0.3851%
GC-025 | Colocación de cable cal 14. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | m | 100 | 6.4 | 640 | 0.1884%
GC-026 | Colocación de cable cal 16. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. No incluye suministro. | m | 100 | 6.23 | 623 | 0.1834%
| TOTAL INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO |  |  |  | 16206.2 | 4.772%
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN |  |  |  |  | 0%
| Sistema de cloración |  |  |  |  | 0%
GC-036 | Suministro y colocación de dosificador de Gas Cloro modelo VR4 marca Archer Instruments o similar, operado a vacío para montaje en cilindro de 68 Kg. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 3 | 29779.39 | 89338.17 | 26.3%
GC-037 | Suministro y colocación de cilindro de 68 Kg para gas cloro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 5 | 19072 | 95360 | 28.08%
GC-038 | Suministro y colocación de Bomba horizontal, inoxidable, centrifuga de apoyo de 2 HP marca Altamira o similar. Incluye: herramienta, equipo, soldaduras, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 4 | 6681.6 | 26726.4 | 7.869%
GC-039 | Suministro y colocación de Cople de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, soldaduras, cortes, maniobras, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 15 | 34.5 | 517.5 | 0.1524%
GC-040 | Suministro y colocación de Reducción Bushing de Fo.Go. de 1" X 3/4" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 6 | 72.4 | 434.4 | 0.1279%
GC-041 | Suministro y colocación de Tubería de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Tramo | 12 | 917.88 | 11014.56 | 3.243%
GC-042 | Suministro y colocación de Codo de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 30 | 52.04 | 1561.2 | 0.4597%
GC-043 | Suministro y colocación de Niple de cuerda corrida de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 18 | 34.12 | 614.16 | 0.1808%
GC-044 | Suministro y colocación de Niple de Fo.Go. de 1" x 1" (longitud x diámetro). Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 12 | 35.4 | 424.8 | 0.1251%
GC-045 | Suministro y colocación de Niple de Fo.Go. de 1 1/2" x 1" (longitud x diámetro). Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 12 | 113.56 | 1362.72 | 0.4012%
GC-046 | Suministro y colocación de Niple de Fo.Go. de 2 1/2" x 1" (longitud x diámetro). Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 12 | 130.71 | 1568.52 | 0.4618%
GC-047 | Suministro y colocación de Tee de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 12 | 59.37 | 712.44 | 0.2098%
GC-048 | Suministro y colocación de Tuerca Unión de Fo.Go. de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 12 | 107.46 | 1289.52 | 0.3797%
GC-049 | Suministro y colocación de Válvula para alta presión, cuerpo de bronce de 1" de diámetro, extremos roscados (cuerda interior). Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 12 | 325.88 | 3910.56 | 1.151%
GC-050 | Suministro y colocación de Reducción cónica, de Bronce para manguera de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 3 | 90.44 | 271.32 | 0.07988%
GC-051 | Suministro y colocación de Manguera para alta presión negra de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | m | 15 | 76.2 | 1143 | 0.3365%
GC-052 | Suministro y colocación de Abrazadera sin fin para manguera de 1" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 12 | 25.23 | 302.76 | 0.08914%
GC-053 | Suministro y colocación de Manguera naranja corrugada, para protección de 1/2" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | m | 45 | 16.65 | 749.25 | 0.2206%
GC-054 | Suministro y colocación de Manguera de pvc transparente de 3/8" de diámetro. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | m | 45 | 61.06 | 2747.7 | 0.809%
| TOTAL Sistema de cloración |  |  |  | 240048.98 | 70.68%
| Sistema eléctrico |  |  |  |  | 0%
GC-055 | Suministro y colocación de arrancador a tensión reducida 2 hp 440v marca SIEMENS. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 3 | 3136.64 | 9409.92 | 2.771%
GC-056 | Suministro y colocación de gabinete metálico de 30 x 30 x 15 cms. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 3 | 1559.27 | 4677.81 | 1.377%
GC-057 | Suministro y colocación de Interruptor 3 x 6ª. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 3 | 2323.84 | 6971.52 | 2.053%
GC-058 | Suministro y colocación de selector 2 posiciones. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | Pieza | 3 | 2451.84 | 7355.52 | 2.166%
GC-059 | Suministro y colocación de cable cal 12. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | m | 60 | 15.45 | 927 | 0.2729%
GC-060 | Suministro y colocación de cable cal 14. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | m | 30 | 12.95 | 388.5 | 0.1144%
GC-061 | Suministro y colocación de cable cal 16. Incluye: herramienta, equipo, acarreos, maniobras para colocación, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. | m | 30 | 12.63 | 378.9 | 0.1116%
| TOTAL Sistema eléctrico |  |  |  | 30109.17 | 8.865%
| TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN |  |  |  | 270158.15 | 79.54%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: |  |  |  |  | 339644.85
IVA 16.00% |  |  |  |  | 54343.176
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: |  |  |  |  | 393988.026
(*TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.*)